## Slide 1: Návrh implementácie vybraných algoritmov riadenia
Diplomová praca
Bc. Andrii Stoliar
Ing. Marián Tárník, PhD.

## Slide 2: Ciele práce
Oboznámte sa s dostupným laboratórnym hardvérom a vypracujte stručnú technickú dokumentáciu vybraných laboratórnych dynamických systémov.
Vypracujte krátky prehľad riadiacich algoritmov vybraných pre následnú implementáciu.
Navrhnite a realizujte predmetné riadiace systémy a analyzujte kvalitu riadenia.
Vyhodnoťte dosiahnuté výsledky.

## Slide 3: Laboratórne zariadenie TS - popis systému
Typ signálu | Označenie | Rozsah
Vstup | Ventilátor | 0–10 V
Vstup | Výkon špirály | 0–10 V
Výstup | Senzor 1 (teplota 1) | 0–10 V
Výstup | Senzor 2 (teplota 2) | 0–10 V
Obr. 1: Laboratórny model TS05
Tabuľka 1: Vstupy a výstupy systému TS05

## Slide 4: Statické vlastnosti systému
Obr. 3: Priebeh napätia na špirále
Obr. 8: Prevodová charakteristika systému TS05 pre pracovný bod ventilátora 6 V

## Slide 5
Identifikácia systému v pracovnom bode: ventilator – 6V, u (špirála) – 4V,
Obr. 14: Porovnanie skokovej odozvy reálneho systému TS05 a aproximovaných modelov

## Slide 6: Komunikačné rozhranie systému TS05 pre jednotlivé platformy
MATLAB/Simulink
Komunikácia cez meraciu kartu Advantech PCI-1711
Použité analógové vstupy/výstupy v Simulinku
Arduino UNO, C++
Vytvorená vlastná hardvérová komunikácia s TS05
Identifikované piny 8-pinového konektora TS05
Výstupy cez PWM to 0–10 V prevodník
Snímače 0–10 V upravené napäťovým deličom na 0–5 V
Použitá kalibrácia signálových ciest kubickými polynómami
PLC Siemens S7-1200 G2
Priame pripojenie cez analógový modul SM 1233 AI/AQ
Analógové signály spracované v rozsahu 0–10 V
Interný rozsah PLC:
0–27648 ↔ 0–10 V
Riadiaca logika v bloku Cyclic Interrupt, Ts = 0,1 s
Logovanie realizované do interných polí PLC

## Slide 7: PI regulátor pre riadenie v okolí jedného pracovného bodu
Obr. 19: Bloková schéma uzavretého regulačného obvodu s PI regulátorom
Paralelná forma PI regulátora:
Zákon riadenia:
Diskretizácia:
Výsledky použitia pidtune():
,

## Slide 8: Pseudokód a Implementácia MATLAB/Simulink
Výpis kódu 8: Pseudokód diskrétnej realizácie PI regulátora so saturáciou
Obr. 21: Zapojenie PI regulátora v bloku MATLAB Function so spätnou väzbou stavov

## Slide 9: Implementácia: mikrokontrolér a jazyk C++
Výpis kódu 11: Inicializácia parametrov PI regulátora v jazyku C++
Výpis kódu 12: Hlavná regulačná logika PI regulátora v jazyku C++

## Slide 10: Implementácia: programovateľný logický automat (PLC)
Výpis kódu 13: Implementácia funkčného bloku FB_PI_TS05 v PLC Siemens
Obr. 26: Zapojenie PI regulátora, časovača a logovania v prostredí TIA Portal

## Slide 11: Porovnanie výsledkov z jednotlivých implementácií

## Slide 12: Riadiaci systém s prepínaním pre celý rozsah výstupnej veličiny riadeného systému
Obr. 28: Bloková schéma riadenia s globálnym a lokálnym PI regulátorom
 |  |  | PI parameter
2 V | 4.4884 |  | 
4 V | 6.3412 |  | 
6 V | 7.7441 |  | 
 |  |  | PI parameter
2 V | 4.4884 |  | 
4 V | 6.3412 |  | 
6 V | 7.7441 |  | 
Tabuľka 12: Parametre pracovných bodov, identifikované prenosové funkcie a PI regulátory
Filter pre :

## Slide 13: Zákon riadenia
Binárne aktivačné signály:
Chyby regulátorov:
Zákony riadenia regulátorov:
Zákon riadenia:
Počiatočné stavy integrátorov:
Prepnutie:
Za ustálený stav, keď sa aspoň 25 z posledných 30 hodnôt výstupu nachádza v intervale:

## Slide 14
Obr. 36: Experimentálne overenie prepínania pracovných bodov pri implementácii algoritmu v PLC Siemens
Obr. 37: Detail regulácie v okolí pracovného bodu pri implementácii algoritmu v PLC Siemens

## Slide 15: Porovnanie výsledkov z jednotlivých implementácií

## Slide 16: Adaptívne riadenie s referenčným modelom
Referenčný model:
Prechod do pracovného bodu:
Chyba sledovania modelu:
Regresný vector:
Zákon riadenia:
Adaptačný zákon parametrov:
Diskrétna aktualizácia:
Numerická derivácia výstupu:
.

## Slide 17: Výsledky MATLAB/Simulink a PLC
Obr. 41: Experimentálne výsledky gradientného MRAC regulátora po prechode do súradníc pracovného bodu
Obr. 47: Experimentálne výsledky gradientného MRAC regulátora implementovaného v PLC Siemens po prechode do súradníc pracovného bodu

## Slide 18: Výsledky Arduino C++
Obr. 44: Experimentálne výsledky heuristicky upravenej implementácie gradientného MRAC regulátora v jazyku C++
Obr. 43: Experimentálne výsledky gradientného MRAC regulátora implementovaného v jazyku C++ po vynechaní fázy ustálenia

## Slide 19: Zaver…
Zdokumentovaný laboratórny systém TS05
Pripravená komunikácia pre MATLAB/Simulink, Arduino C++ a PLC Siemens
Implementované tri algoritmy: PI, PI s prepínaním pracovných bodov a MRAC
Algoritmy boli experimentálne overené na reálnom systéme
Pri MRAC sa ukázalo, že rôzne platformy môžu dať rozdielne výsledky aj pri rovnakej logike algoritmu

## Slide 20: Ďakujeme za pozornosť

## Slide 21: 1. Pri logovaní dát v PLC do polí sa index postupne inkrementuje, pričom nie je explicitne riešené nulovanie uložených dát. Ako by ste v praxi riešili opakované merania bez potreby zmeny režimu CPU?
Výpis kódu 7: Implementácia logovacieho bloku FB_PI_LOGGER
1. Reset logovacieho bloku idx = 0, SampleCount = 0, Full = FALSE, LOGS[all] = 0; 2. Stavový automat IDLE → RESET → MEASURE → DONE 3. Kruhový buffer + snapshot buffery

## Slide 22: 2. Na predmete Riadiace systémy ste sa stretli s inštrukciou PID_Compact, ktorá je dostupná v knižnici TIA Portal. Neuvažovali ste o porovnaní vlastnej implementácie aspoň s jedným existujúcim riešením (napr. PID_Compact)? Má PID_Compact v porovnaní s Vaším riešením nejakú nevýhodu? Stručne vysvetlite.
PID_Compact:
Teda: , ale:
Vlastná implementácia + jednoduchšia štruktúra + menej výpočtov + transparentný algoritmus + ľahká úprava logiky + možný aj čistý I regulátor − menej funkcií − bez komplexného anti-windup − bez diagnostiky a autotuningu
PID_Compact + priemyselný štandard + diagnostika a režimy práce + autotuning + anti-windup + vhodný pre bežnú prax − zložitejší blok − menej transparentný vnútorný výpočet − parametre sú viazané cez Kp − proprietárnosť

## Slide 23: Merania na identifikáciu systému v pracovnom bode: Detrend
Obr. 10: Vstupný signál špirály a výstup senzora 1 pri skokovej zmene
Obr. 11: Normalizované a detrendované priebehy vstupného a výstupného signálu

## Slide 24: Merania na identifikáciu systému v pracovnom bode: Prechodová charakteristika
Obr. 12: Priemerná odozva systému TS05 v pracovnom bode 4 V

## Slide 25: Pôvodná komunikácia v prostredí MATLAB/Simulink
Obr. 15: Základná Simulinková schéma pre spustenie komunikácie so systémom TS05
Obr. 16: Vnútorná časť Simulinkového bloku komunikácie so systémom TS05

## Slide 26: Vlastná komunikácia v jazyku C++
Obr. 17: Schéma prepojenia systému TS05 s platformou Arduino UNO
Pin | Funkcia
1 | Snímač 1
2 | Snímač 2
6 | Ventilátor
7 | Špirála
8 | GND
Tabuľka 2: Identifikované kontakty konektora systému TS05
Port Arduino | Signál | Reálny rozsah | Digitálny rozsah
A1 | Snímač 1 | 0–10 V | 0–1023
A2 | Snímač 2 | 0–10 V | 0–1023
PWM5 | Ventilátor | 0–10 V | 0–255
PWM6 | Špirála | 0–10 V | 0–255
Tabuľka 3: Mapovanie vstupov a výstupov medzi TS05 a Arduino UNO

## Slide 27: Komunikácia s programovateľným logickým automatom SIMATIC S7-1200 G2
Signál | Typ | Adresa
Ventilátor | Int | %QW80
Špirála | Int | %QW82
Snímač 1 | Int | %IW80
Snímač 2 | Int | %IW82
Tabuľka 8: Adresovanie analógových vstupov a výstupov PLC modulu pre systém TS05
Obr. 18: Servisná časť hlavného organizačného bloku PLC programu

## Slide 28: Komunikácia s programovateľným logickým automatom SIMATIC S7-1200 G2
Výpis kódu 6: Implementácia funkčného bloku Current_time
Výpis kódu 7: Implementácia logovacieho bloku FB_PI_LOGGER